## Лист1
Приложение №10
№ лота | наименование лота | наименование лота | № регистр удостоверения, торговое наименование, фирма, страна производитель | техническая характеристика | ед.изм | Кол-во закупа
1 | Лот№1 | сложный протез для дуги аорта (30/30,28/28,10,8) |  | Сосудистый протез тканый полиэстеровый с импрегнацией коллагеном с 4 отростками, внутренний диаметр ствола/4х бранш (мм): 32/10/08/08/10, 34/10/08/08/10; длина ствола/4х бранш (см): 50/30/30/30/30. Разработаны для восстановительных операций замены дуги и грудного отдела аорты. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 1
2 | Лот№2 | Кольцо для аннулопластики - для митрального клапана |  | Жесткое кольцо для пластики митрального клапана. Материал кольца: титановый немагнитный рентген-контрастный стержень, силикон, наружное покрытие плетенный полиэстер. Кольцо помечено в трех точках цветными нитями; две метки соответствуют треугольникам митрального клапана, а одна обозначает среднюю точку устройства. Седловидная форма, воспроизводящая естественную геометрию митрального клапанного кольца, уменьшает нагрузку на створки клапана и улучшает его работу. Размер кольца идентифицируется внутренним диаметром кольца, измеренным в его самом широком месте. Титановый сердечник позволяет выполнять рентгенографическую визуализацию устройства Отношение высоты кольца к ширине коммисур 15-25% Упаковано стерильным в двойной асептический пакет, однократного применения. Выпускаются кольца 9 размеров- 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 Комплектация: 1 шт /уп. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 6
3 | Лот№3 | Y коннектор |  | Y-коннектор - "прямой" коннектор с луер локом на боковине Выполнен из прочного поликарбоната в виде прямой трубки с дополнительным резьбовым соединением. Предназначен для соединения трубок магистралей. Имеет на боковой шестигранной части переходник Луер Лок Мама. Общая длина коннектора - 7 см. Диаметр - 1/4 дюйма (0,63 см) Расстояние от края до переходника Луер Лок 3 см. Длина центральной части 2.6 см. Длина концевой шайбы 2 мм. Длина цилиндрической части коннектора - 2,2 см Центральная часть выполнена в форме полой шестигранной призмы с концевыми шайбами в форме шестигранников. Переходники для соединения выполнены в форме тонкостенного цилиндра с небольшим углом конусности. Каждый переходник имеет насечки для фиксации трубки и предотвращения ее отсоединения от коннектора. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 300
4 | Лот№4 | Хирургическая губка для обработки и обеззараживания рук |  | Хирургическая губка для обработки рук с очистителем для ногтей (с раствором йода)и без. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 450
5 | Лот№5 | одноразовая стерильная хирургическая простыня для защиты груди |  | Одноразовая стерильная хирургическая простыня для защиты груди со специально разработанной модифицированной целлюлозой, чтобы снизить риск заражения места хирургического вмешательства. В комплекте включает два защитных устройства. Состоит из четырех отличительных частей: №1 часть - гидрофобная, изготовленная из сухого материала и полиэтилена, для завершения непромокаемого барьера. №2 часть способствует поглощению. Он изготовлен из компонентов CMC, также включает в себя сухой и полиэтиленовый слой на его внешней части. №3 часть способствует фиксации двух устройств вместе. Это включает части липучки крюка и петли. №4 часть находится в контакте с ретракторами и краем грудины. Это сделано из: - Спанлейс карбоксиметилированной целлюлозы (КМЦ), который находится в непосредственном контакте с краями грудины. Способствует абсорбции крови, снижение рН среды и кровоостанавливающее действие посредством физического воздействия (компрессия). - Гидрофильный спанбонд (тампоны), обеспечивающий абсорбцию крови, комфорт и защиту от металлического усиления (алюминиевые полосы) - Алюминиевые полосы для оптимального контакта с краями грудины. Размер Small – 25х25см Размер Medium – 35х35см Размер Large – 48х50см Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 20
6 | Лот№6 | система аспирационная типа Янкауер |  | 1 шт.- Наконечник отсоса - отсос с шарикообразным наконечником, не вентилируемый, сделан из материала стирол-бутадиенового сополимера. Наконечник имеет 2 угла: дистальный и проксимальный, дистальный угол 165°+/-5° и проксимальный угол 150° -/+5. Длина отсоса 260 мм и ширина 52 мм. Светло-голубого цвета. 1 шт.- Трубка отсоса - Аспирационная трубка сделана из поливинилхлорид материала с общей длиной 350 см. Идет с 2 воронками, размер: 25 Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 20
7 | Лот№7 | Баллонные катетеры 2Fr 60cm |  | Баллонные катетеры для артериальной эмболэктомии, диаметр баллона 4.5 мм, максимальный объем баллона 0.05 мл, цвет фиолетовый, размер 2F, длина 60 см. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 2
8 | Лот№8 | Баллонные катетеры 2Fr 80cm |  | Баллонные катетеры для артериальной эмболэктомии, диаметр баллона 4.5 мм, максимальный объем баллона 0.05 мл, цвет фиолетовый, размер 2F, длина 80 см срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 2
9 | Лот№9 | Баллонные катетеры 3Fr 40cm |  | Баллонные катетеры для артериальной эмболэктомии, диаметр баллона 8.0 мм, максимальный объем баллона 0.20 мл, цвет зеленый, размер 3F, длина 40 см срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 2
10 | Лот№10 | Баллонные катетеры 6Fr 80cm |  | Баллонные катетеры для артериальной эмболэктомии, диаметр баллона 13.5 мм, максимальный объем баллона 1.6 мл, цвет синий, размер 6F, длина 80 см. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 2
11 | Лот№11 | Баллонные катетеры 3Fr 80cm |  | Баллонные катетеры для артериальной эмболэктомии, диаметр баллона 8.0 мм, максимальный объем баллона 0.20 мл, цвет зеленый, размер 3F, длина 80 см. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 1
12 | Лот№12 | Баллонные катетеры 4Fr 80cm |  | Баллонные катетеры для артериальной эмболэктомии, диаметр баллона 10.5 мм, максимальный объем баллона 0.75 мл, цвет зеленый, размер 4F, длина 80 см. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 1
13 | Лот№13 | Протезы сосудистые стерильные, однократного применения |  | Конфигурация – многобраншевый, с циркулярным воротником. Диаметр основного протеза (внутренний): 24 мм. Длина основного протеза (в растянутом состоянии): 240 мм. Диаметр браншей протеза (внутренний): 10, 10, 8 и 8 мм. Длина браншей протеза: по 150 мм. Ширина циркулярного воротника: 12 мм. Диаметр стент-графта (наружный): 26 мм. Длина стент-графта (номинальная): 100 мм Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 2
14 | Лот№14 | Протезы сосудистые стерильные, однократного применения диаметр 24 |  | Протезы сосудистые стерильные однократного применения размером 24x10х8х8х10ммХ40х4*15см Cтруктура протеза – тканая. Материал протеза - дакрон(полиэстер). Внутренний диаметр основного протеза 24 мм. Наличие 4 дополнительных браншей, одна из которых боковая перфузионная.Длина основного протеза – 40 см.Длина браншей – 15 см. Диаметр браншей – 10 x 8 х 8 мм, 10 или 8 мм боковая перфузионная бранша. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 1
15 | Лот№15 | Протезы сосудистые стерильные, однократного применения диаметр 28 |  | Протезы сосудистые стерильные однократного применения размером 28x10х8х8х10ммХ40х4 *15см Cтруктура протеза – тканая. Материал протеза - дакрон (полиэстер). Внутренний диаметр основного протеза 28 мм. Наличие 4 дополнительных браншей, одна из которых боковая перфузионная.Длина основного протеза – 40 см.Длина браншей – 15 см. Диаметр браншей – 10 x 8 х 8 мм, 10 или 8 мм боковая перфузионная бранша. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 1