## Лист1
№10 қосымша
Приложение№10
Техникалық сипаттама
Техническая спецификация
№ лота | Наименование медицинских изделий (инструментов) | № регистр удостоверения, торговое наименование, фирма, производитель | техническая характеристика | Ед. изм. | кол-во
1 | Фиксирующий зажим для миниинвазивных операций на митральный, аортальный и трикуспидальный клапаны |  | Многоцелевой зажим по ДеБейки 18см, 20,5см.Медицинские хирургические инструменты изготовлены из высококачественной нержавеющей стали Высококачественная сталь (нержавеющая, коррозионно-стойкая), применяемая для производства хирургических инструментов, благодаря своему химическому составу создает особые пассивные слои в качестве защитных поверхностей с возможностью нанести лазерную гравировку наименования медицинского учреждения. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). Наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя. | штука | 4
2 | Ретрактор атриальный по Кули L для миниинвазивных операций на митральный, аортальный и трикуспидальный клапаны |  | Ретрактор атриальный по Кули L ( 24см 45мм). Медицинские хирургические инструменты изготовлены из высококачественной нержавеющей стали Высококачественная сталь (нержавеющая, коррозионно-стойкая), применяемая для производства хирургических инструментов, благодаря своему химическому составу создает особые пассивные слои в качестве защитных поверхностей с возможностью нанести лазерную гравировку наименования медицинского учреждения. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). Наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя. | штука | 1
3 | Ретрактор атриальный по Кули M для миниинвазивных операций на митральный, аортальный и трикуспидальный клапаны |  | Ретрактор атриальный по Кули M (24см 35мм). Медицинские хирургические инструменты изготовлены из высококачественной нержавеющей стали Высококачественная сталь (нержавеющая, коррозионно-стойкая), применяемая для производства хирургических инструментов, благодаря своему химическому составу создает особые пассивные слои в качестве защитных поверхностей с возможностью нанести лазерную гравировку наименования медицинского учреждения. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). Наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя. | штука | 2
4 | Ретрактор атриальный по Кули изогнутый S для миниинвазивных операций на митральный, аортальный и трикуспидальный клапаны |  | Ретрактор атриальный по Кули изогнутый S ( 24см). Медицинские хирургические инструменты изготовлены из высококачественной нержавеющей стали Высококачественная сталь (нержавеющая, коррозионно-стойкая), применяемая для производства хирургических инструментов, благодаря своему химическому составу создает особые пассивные слои в качестве защитных поверхностей с возможностью нанести лазерную гравировку наименования медицинского учреждения. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). Наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя. | штука | 2
5 | Шпатель многоцелевой по Берлинер для миниинвазивных операций на митральный, аортальный и трикуспидальный клапаны |  | Шпатель многоцелевой по Берлинер 26см 20мм. Медицинские хирургические инструменты изготовлены из высококачественной нержавеющей стали Высококачественная сталь (нержавеющая, коррозионно-стойкая), применяемая для производства хирургических инструментов, благодаря своему химическому составу создает особые пассивные слои в качестве защитных поверхностей с возможностью нанести лазерную гравировку наименования медицинского учреждения. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). Наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя. | штука | 1
6 | Ретрактор по Спирони детский для миниинвазивных операций на митральный, аортальный и трикуспидальный клапаны |  | Ретрактор по Спирони детский W/2*4 клинка Медицинские хирургические инструменты изготовлены из высококачественной нержавеющей стали Высококачественная сталь (нержавеющая, коррозионно-стойкая), применяемая для производства хирургических инструментов, благодаря своему химическому составу создает особые пассивные слои в качестве защитных поверхностей с возможностью нанести лазерную гравировку наименования медицинского учреждения. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). Наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя. | штука | 1
7 | Ретрактор артериального клапана для миниинвазивных операций на митральный, аортальный и трикуспидальный клапаны |  | Ретрактор трикуспидальный по Кули 24см.Медицинские хирургические инструменты изготовлены из высококачественной нержавеющей стали Высококачественная сталь (нержавеющая, коррозионно-стойкая), применяемая для производства хирургических инструментов, благодаря своему химическому составу создает особые пассивные слои в качестве защитных поверхностей с возможностью нанести лазерную гравировку наименования медицинского учреждения. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). Наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя. | штука | 1
8 | Коронарные щипцы с ультра лезвием 45 градусов для аортокоронарного шунтирования |  | Коронарные щипцы с ультра лезвием 45 градусов Медицинские хирургические инструменты изготовлены из высококачественной нержавеющей стали Высококачественная сталь (нержавеющая, коррозионно-стойкая), применяемая для производства хирургических инструментов, благодаря своему химическому составу создает особые пассивные слои в качестве защитных поверхностей с возможностью нанести лазерную гравировку наименования медицинского учреждения. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). Наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя. | штука | 1
9 | Ножницы мини прямые для миниинвазивных операций на митральный, аортальный и трикуспидальный клапаны |  | Ножницы по Робуст мини прямые Ø7 25cm Медицинские хирургические инструменты изготовлены из высококачественной нержавеющей стали Высококачественная сталь (нержавеющая, коррозионно-стойкая), применяемая для производства хирургических инструментов, благодаря своему химическому составу создает особые пассивные слои в качестве защитных поверхностей с возможностью нанести лазерную гравировку наименования медицинского учреждения. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). Наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя. | штука | 1
10 | Ножницы, мини по Поттсу для миниинвазивных операций на митральный, аортальный и трикуспидальный клапаны |  | Ножницы, мини по Поттсу 45°, длина 25см Ø 3,4. Медицинские хирургические инструменты изготовлены из высококачественной нержавеющей стали Высококачественная сталь (нержавеющая, коррозионно-стойкая), применяемая для производства хирургических инструментов, благодаря своему химическому составу создает особые пассивные слои в качестве защитных поверхностей с возможностью нанести лазерную гравировку наименования медицинского учреждения. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). Наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя. | штука | 1
11 | Ножницы, микро по Поттсу для миниинвазивных операций на митральный, аортальный и трикуспидальный клапаны |  | Ножницы, мини по Поттсу 125°, длина 25см Ø 3,4.Медицинские хирургические инструменты изготовлены из высококачественной нержавеющей стали Высококачественная сталь (нержавеющая, коррозионно-стойкая), применяемая для производства хирургических инструментов, благодаря своему химическому составу создает особые пассивные слои в качестве защитных поверхностей с возможностью нанести лазерную гравировку наименования медицинского учреждения. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). Наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя. | штука | 1
12 | Иглодержатель прямой для миниинвазивных операций на митральный, аортальный и трикуспидальный клапаны |  | Иглодержатель ТС прямой длиной 25см. с захватом Ø 5. Медицинские хирургические инструменты изготовлены из высококачественной нержавеющей стали Высококачественная сталь (нержавеющая, коррозионно-стойкая), применяемая для производства хирургических инструментов, благодаря своему химическому составу создает особые пассивные слои в качестве защитных поверхностей с возможностью нанести лазерную гравировку наименования медицинского учреждения. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). Наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя. | штука | 1
13 | Иглодержатель изогнутый 25см для миниинвазивных операций на митральный, аортальный и трикуспидальный клапаны |  | Иглодержатель ТС изогнутый длиной 25см. с захватом Ø 3. Медицинские хирургические инструменты изготовлены из высококачественной нержавеющей стали Высококачественная сталь (нержавеющая, коррозионно-стойкая), применяемая для производства хирургических инструментов, благодаря своему химическому составу создает особые пассивные слои в качестве защитных поверхностей с возможностью нанести лазерную гравировку наименования медицинского учреждения. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). Наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя. | штука | 1
14 | Иглодержатель 25см для миниинвазивных операций на митральный, аортальный и трикуспидальный клапаны |  | Иглодержатель ТС по Кольвину прямой длиной 25см. с захватом Ø 5. Медицинские хирургические инструменты изготовлены из высококачественной нержавеющей стали Высококачественная сталь (нержавеющая, коррозионно-стойкая), применяемая для производства хирургических инструментов, благодаря своему химическому составу создает особые пассивные слои в качестве защитных поверхностей с возможностью нанести лазерную гравировку наименования медицинского учреждения. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). Наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя. | штука | 1
15 | Анатомический пинцет длиной 25cm для миниинвазивных операций на митральный, аортальный и трикуспидальный клапаны |  | Анатомический пинцет длиной 25cm Ø 5, 6,8*5,3. Медицинские хирургические инструменты изготовлены из высококачественной нержавеющей стали Высококачественная сталь (нержавеющая, коррозионно-стойкая), применяемая для производства хирургических инструментов, благодаря своему химическому составу создает особые пассивные слои в качестве защитных поверхностей с возможностью нанести лазерную гравировку наименования медицинского учреждения. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). Наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя. | штука | 1
16 | Атравматический пинцет-клипсонакладыватель 25cm для миниинвазивных операций на митральный, аортальный и трикуспидальный клапаны |  | Атравматический пинцет-клипсонакладыватель 4,5ммс 2*3 ДеБейки зубцами 14 мм. Ø 5 25cm Медицинские хирургические инструменты изготовлены из высококачественной нержавеющей стали Высококачественная сталь (нержавеющая, коррозионно-стойкая), применяемая для производства хирургических инструментов, благодаря своему химическому составу создает особые пассивные слои в качестве защитных поверхностей с возможностью нанести лазерную гравировку наименования медицинского учреждения. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). Наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя. | штука | 1
17 | Крючок для нерва 35 см для миниинвазивных операций на митральный, аортальный и трикуспидальный клапаны |  | Крючок (хук) для нерва 35 см Медицинские хирургические инструменты изготовлены из высококачественной нержавеющей стали Высококачественная сталь (нержавеющая, коррозионно-стойкая), применяемая для производства хирургических инструментов, благодаря своему химическому составу создает особые пассивные слои в качестве защитных поверхностей с возможностью нанести лазерную гравировку наименования медицинского учреждения. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). Наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя. | штука | 1
18 | Отсасывающая аспирационная канюля для миниинвазивных операций на митральный, аортальный и трикуспидальный клапаны |  | Отсасывающая аспирационная канюл( канюля, отсос, игла по Моху 30,5см., 2мм).Медицинские хирургические инструменты изготовлены из высококачественной нержавеющей стали Высококачественная сталь (нержавеющая, коррозионно-стойкая), применяемая для производства хирургических инструментов, благодаря своему химическому составу создает особые пассивные слои в качестве защитных поверхностей с возможностью нанести лазерную гравировку наименования медицинского учреждения. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). Наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя. | штука | 2
19 | Зажим ДеБейки-зубцы 36см для миниинвазивных операций на митральный, аортальный и трикуспидальный клапаны |  | Зажим атравматический 36см 110мм 2*3 ДеБейки-зубцы. Медицинские хирургические инструменты изготовлены из высококачественной нержавеющей стали Высококачественная сталь (нержавеющая, коррозионно-стойкая), применяемая для производства хирургических инструментов, благодаря своему химическому составу создает особые пассивные слои в качестве защитных поверхностей с возможностью нанести лазерную гравировку наименования медицинского учреждения. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). Наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя. | штука | 1
20 | Держатель эноскопа Л-формы по Айрон Ассистант для миниинвазивных операций на митральный, аортальный и трикуспидальный клапаны |  | Держатель эноскопа Л-формы по Айрон Ассистант. Медицинские хирургические инструменты изготовлены из высококачественной нержавеющей стали Высококачественная сталь (нержавеющая, коррозионно-стойкая), применяемая для производства хирургических инструментов, благодаря своему химическому составу создает особые пассивные слои в качестве защитных поверхностей с возможностью нанести лазерную гравировку наименования медицинского учреждения. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). Наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя. | штука | 1
21 | Средство для защиты протектор средний 100x100мм для миниинвазивных операций на митральный, аортальный и трикуспидальный клапаны |  | Средство для защиты протектор стерильный, средний 100x100ммМедицинские хирургические инструменты изготовлены из высококачественной нержавеющей стали Высококачественная сталь (нержавеющая, коррозионно-стойкая), применяемая для производства хирургических инструментов, благодаря своему химическому составу создает особые пассивные слои в качестве защитных поверхностей с возможностью нанести лазерную гравировку наименования медицинского учреждения. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). Наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя. | штука | 5
22 | Средство для защиты протектор средний 70x70мм для миниинвазивных операций на митральный, аортальный и трикуспидальный клапаны |  | Средство для защиты протектор стерильный, средний 70x70мм. Медицинские хирургические инструменты изготовлены из высококачественной нержавеющей стали Высококачественная сталь (нержавеющая, коррозионно-стойкая), применяемая для производства хирургических инструментов, благодаря своему химическому составу создает особые пассивные слои в качестве защитных поверхностей с возможностью нанести лазерную гравировку наименования медицинского учреждения. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). Наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя. | штука | 3
23 | Иглодержатель по Мейо Хегар 200 мм для миниинвазивных операций на митральный, аортальный и трикуспидальный клапаны |  | Иглодержатель по Мейо Хегар 200 мм. Медицинские хирургические инструменты изготовлены из высококачественной нержавеющей стали Высококачественная сталь (нержавеющая, коррозионно-стойкая), применяемая для производства хирургических инструментов, благодаря своему химическому составу создает особые пассивные слои в качестве защитных поверхностей с возможностью нанести лазерную гравировку наименования медицинского учреждения. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). Наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя. | штука | 6