## Лист1
Приложение№ 1
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
№ лота | Наименование медицинских изделий | Ед. изм. | кол-во | цена | сумма
Лот№1 | Коронарные ножницы с ультратонкими нано лезвиями, штифт без винта, круглой ручкой 18 см 125° | штука | 7 | 605000 | 4235000
| сумма лота |  |  |  | 4235000
Лот№2 | Коронарные ножницы с ультратонкими нано лезвиями, штифт без винта, круглой ручкой 18 см 90° | штука | 7 | 560560 | 3923920
| сумма лота |  |  |  | 3923920
Лот№3 | Коронарные ножницы с ультратонкими нано лезвиями, штифт без винта, круглой ручкой 18 см 45° | штука | 7 | 509765 | 3568355
| сумма лота |  |  |  | 3568355
Лот№4 | Коронарный иглодержатель прямой длиной: 18 см, длиной лезвия 1,2 мм с захватом | штука | 7 | 509765 | 3568355
| сумма лота |  |  |  | 3568355
Лот№5 | Коронарный иглодержатель прямой длиной: 23 см, длиной лезвия 1,2 мм с захватом | штука | 2 | 635000 | 1270000
| сумма лота |  |  |  | 1270000
Лот№6 | Иглодержатель по Райдер-Катровиейо длиной: 19 см, прямой с захватом | штука | 1 | 495500 | 495500
| сумма лота |  |  |  | 495500
Лот№7 | Иглодержатель по Райдер-Катровиейо длиной: 25 см, прямой с захватом | штука | 1 | 559000 | 559000
| сумма лота |  |  |  | 559000
Лот№8 | Кольцевой пинцет титановый размерами:18 см,; 0.5х1.0 мм | штука | 7 | 255800 | 1790600
| сумма лота |  |  |  | 1790600
Лот№9 | Мини зажим бульдог изогнутый по Гловеру 35 мм | штука | 7 | 122500 | 857500
| сумма лота |  |  |  | 857500
Лот№10 | Кольцо по накладыванию швов по Кровфорду 23 см | штука | 2 | 222350 | 444700
| сумма лота |  |  |  | 444700
Лот№11 | Универсальные кусачки/ Ножницы для перерезания трубок длиной: 19 см | штука | 20 | 16500 | 330000
| сумма лота |  |  |  | 330000
Лот№12 | Рёберный зубчатый расширитель алюминиевый по Кули S, SM, XS, M, ML | штука | 1 | 787500 | 787500
| сумма лота |  |  |  | 787500
Лот№13 | Т-образная пластина поворотная 70см | штука | 1 | 616200 | 616200
| сумма лота |  |  |  | 616200
Лот№14 | Фиксирующие клипсы | штука | 2 | 190000 | 380000
| сумма лота |  |  |  | 380000
Лот№15 | Фиксирующие клипсы 6 мм | штука | 2 | 190000 | 380000
| сумма лота |  |  |  | 380000
Лот№16 | Ранорасширитель Кули атриальный средний 35мм | штука | 1 | 279600 | 279600
| сумма лота |  |  |  | 279600
Лот№17 | Принадлежности для ретрактора Предсердный расширитель малый, средний, большой по Кули размерами: 35 мм | штука | 1 | 228500 | 228500
| сумма лота |  |  |  | 228500
Лот№18 | Принадлежности для ретрактора. Предсердный расширитель малый, средний, большой по Кули размерами: 45 мм | штука | 1 | 228500 | 228500
| сумма лота |  |  |  | 228500
Лот№19 | Принадлежности для ретрактора Гибкий предсердный ретрактор | штука | 1 | 185000 | 185000
| сумма лота |  |  |  | 185000
Лот№20 | Крючок для нерва по Хоен 22 см | штука | 4 | 60500 | 242000
| сумма лота |  |  |  | 242000
Лот№21 | Сосудистый крючок Блелок 24 см | штука | 4 | 73000 | 292000
| сумма лота |  |  |  | 292000
Лот№22 | Крючок для нерва по Денди 20 см углообразный | штука | 2 | 45000 | 90000
| сумма лота |  |  |  | 90000
Лот№23 | Мерный графин с разметкой | штука | 4 | 111000 | 444000
| сумма лота |  |  |  | 444000
Лот№24 | Лабораторная чаша диаметр 14 см, высота 5,5 см, объем 0,5 л | штука | 15 | 14000 | 210000
| сумма лота |  |  |  | 210000
Лот№25 | Гепарин промывающая игла диаметр 2 мм, длина 45 мм | штука | 15 | 39000 | 585000
| сумма лота |  |  |  | 585000
Лот№26 | Возвратно-поступательная пила | штука | 3 | 4206620 | 12619860
| сумма лота |  |  |  | 12619860
Лот№27 | Выкусыватель для остеофитов | штука | 1 | 555090 | 555090
| сумма лота |  |  |  | 555090
Лот№28 | Эпикардиальные расширители средние для внутренней грудной артерии 38мм | штука | 10 | 200000 | 2000000
| сумма лота |  |  |  | 2000000
Лот№29 | защитный проводник для возвратно-поступательной пилы | штука | 2 | 495560 | 991120
| сумма лота |  |  |  | 991120
Лот№30 | лезвие возвратно-поступательной пилы | штука | 5 | 37800 | 189000
| сумма лота |  |  |  | 189000
Лот№31 | аэрозоль для моторных систем 300мл | штука | 3 | 37720 | 113160
| сумма лота |  |  |  | 113160
Лот№32 | Адаптер к масляному спрею для моторных систем | штука | 1 | 11100 | 11100
| сумма лота |  |  |  | 11100
Лот№33 | Зажим по Ошнеру, прямой, зубчики 1х2 280 мм | штука | 15 | 76960 | 1154400
| сумма лота |  |  |  | 1154400
Лот№34 | Пинцет для зажатия трубки стандартный 20 см (без зазора) | штука | 15 | 80000 | 1200000
| сумма лота |  |  |  | 1200000
Лот№35 | Гемостатический зажим Келли 14 см, виды: прямой, изогнутый | штука | 40 | 70000 | 2800000
| сумма лота |  |  |  | 2800000
Лот№36 | Пинцет для зажатия трубки с предохранителем 19 см | штука | 15 | 90000 | 1350000
| сумма лота |  |  |  | 1350000
Лот№37 | Пинцеты по ДиБейки длиной: 19.5 см | штука | 10 | 65000 | 650000
| сумма лота |  |  |  | 650000
Лот№38 | Иглодержатели по ДиБейки тонкие, длиной: 20 см | штука | 20 | 125000 | 2500000
| сумма лота |  |  |  | 2500000
Лот№39 | Насос с длинной корзиной 28 см 6.9 мм | штука | 5 | 265000 | 1325000
| сумма лота |  |  |  | 1325000
Лот№40 | Ножницы по Хохенфелльнеру изогнутые длиной: 24 см | штука | 1 | 325000 | 325000
| сумма лота |  |  |  | 325000
Лот№41 | Лезвие скальпеля №65 в коробке 10 штук | штука | 1 | 29500 | 29500
| сумма лота |  |  |  | 29500
Лот№42 | Тиббс всасывающая трубка с небольшой оливой 58 мм | штука | 10 | 100000 | 1000000
| сумма лота |  |  |  | 1000000
Лот№43 | Эпикардиальные расширители малые для внутренней грудной артерии 31 мм | штука | 5 | 200000 | 1000000
| сумма лота |  |  |  | 1000000
Лот№44 | Средство для защиты Вальгейт | штука | 3 | 245000 | 735000
| сумма лота |  |  |  | 735000
Лот№45 | Кусачки по Каспар 3х12 мм прямые | штука | 1 | 300000 | 300000
| сумма лота |  |  |  | 300000
Лот№46 | Зажим анастомоза по Кули длиной: 27,5 см | штука | 1 | 325000 | 325000
| сумма лота |  |  |  | 325000
Лот№47 | Ножницы по Метценбауму, деликатные, изогнутые, 180мм | штука | 2 | 206620 | 413240
| сумма лота |  |  |  | 413240
Лот№48 | Ножницы по Метценбауму, деликатные, изогнутые, 230мм | штука | 2 | 234380 | 468760
| сумма лота |  |  |  | 468760
Лот№49 | Пинцет атравматический по ДиБейки, прямой 2мм , 200мм | штука | 20 | 55830 | 1116600
| сумма лота |  |  |  | 1116600
Лот№50 | Пинцет атравматический по ДиБейки, прямой 2мм , 240мм | штука | 20 | 61090 | 1221800
| сумма лота |  |  |  | 1221800
Лот№51 | Выкусыватель по Кушингу, изогнутый вверх, 3*140мм | штука | 1 | 324120 | 324120
| сумма лота |  |  |  | 324120
Лот№52 | Хирургический кабель- электроды для временной ЭКС для программатора Medtronic 2292 | штука | 20 | 106000 | 2120000
| сумма лота |  |  |  | 2120000
62828980