## Лист1
Приложение №1
Перечень медицинских изделий
№ лота | Наименование медицинских изделий | Ед. изм. | кол-во | цена | сумма
лот №1 | Антимикробная разрезаемая стерильная пленка размером 56см*60см | штука | 100 | 9658 | 965800
лот №2 | Аортик панч | упаковка | 50 | 81000 | 4050000
лот №3 | Биологические аортальные клапаны | штука | 70 | 595000 | 41650000
лот №4 | Биологические митральные клапаны | штука | 25 | 595000 | 14875000
лот №5 | Биопротез корня аорты 19-29мм | штука | 5 | 1300000 | 6500000
лот №6 | Перикардиальный (аортальный) биопротез | штука | 40 | 580000 | 23200000
лот №7 | Перикардиальный (митральный) биопротез | штука | 5 | 580000 | 2900000
лот №8 | Воск костный 2,5гр | штука | 240 | 1700 | 408000
лот №9 | Дренажный катетер прямой размеры по заявке Заказчика 16,18,24,28,32 | штука | 1050 | 2750 | 2887500
лот №10 | Дренажный катетер угловой по заявке Заказчика 16,24,28,32,36 | штука | 1050 | 3350 | 3517500
лот №11 | Дренажная банка | штука | 100 | 46310 | 4631000
лот №12 | Индивидуальный комплект для кардиохирургических и диагностических процедур (Катетер Янкауэра для вакуум-аспирации) | комплект | 100 | 1500 | 150000
лот №13 | Клипсы (малые, по 9 в кассете) | кассета | 1000 | 4000 | 4000000
лот №14 | Клипсы (средние, по 9 в кассете) | кассета | 800 | 4000 | 3200000
лот №15 | Кольцо для аннулопластики митрального клапана | штука | 45 | 270000 | 12150000
лот №16 | Полужесткое кольцо для аннулопластики митрального клапана | штука | 25 | 344000 | 8600000
лот №17 | Кольцо для аннулопластики трикуспидального клапана | штука | 3 | 270000 | 810000
лот №18 | Индивидуальный комплект для кардиохирургических и диагностических процедур | комплект | 450 | 56550 | 25447500
лот №19 | Механические аортальные клапаны | штука | 15 | 430000 | 6450000
лот №20 | Механические митральные клапаны | штука | 10 | 430000 | 4300000
лот №21 | Одноразовая стерильная хирургическая простыня для защиты груди | штука | 40 | 60000 | 2400000
лот №22 | Проволока стальная хирургическая № 5 (4шт) | упаковка | 40 | 11200 | 448000
лот №23 | Проволока стальная хирургическая №7 (4шт) | упаковка | 860 | 11200 | 9632000
лот №24 | Проволока хирургическая стальная условным №1 длиной нити см: 45 с атравматическими иглами | упаковка | 24 | 11180 | 268320
лот №25 | Проволока хирургическая стальная условным №4 длиной нити см: 45 с атравматическими иглами | упаковка | 36 | 11180 | 402480
лот №26 | прямоугольные прокладки тефлоновая 3*7 уп(10 шт) | упаковка | 144 | 8250 | 1188000
лот №27 | Протез сосудистый | штука | 20 | 299000 | 5980000
лот №28 | Тканый сосудистый протез | штука | 25 | 226800 | 5670000
лот №29 | Процедурный комплект | комплект | 400 | 105370 | 42148000
лот №30 | Процедурный комплект детский | комплект | 50 | 52000 | 2600000
лот №31 | Турникеты для ЭКМО | упаковка | 1 | 220000 | 220000
лот №32 | Турникеты венозные | упаковка | 12 | 300000 | 3600000
лот №33 | Турникеты для клапанных операций | упаковка | 5 | 300000 | 1500000
лот №34 | Стабилизатор тканей миокарда | штука | 5 | 300000 | 1500000
лот №35 | Электрод для временной стимуляции МЗ | штука | 1600 | 8100 | 12960000
лот №36 | Артериотомная канюля | упаковка | 2 | 130000 | 260000
лот №37 | Каутер для кондуитов | штука | 20 | 38000 | 760000
лот №38 | Комплект стерильный операционный одноразовый | комплект | 5000 | 1600 | 8000000
лот №39 | Обратный двухсекционный электрод пациента с системой REM для взрослых | штука | 50 | 6380 | 319000
лот №40 | Сосудистый протез вязанный с коллеганом линейный | штука | 10 | 240850 | 2408500
лот №41 | Фетровая прокладка | штука | 15 | 9000 | 135000
лот №42 | Клипсы средне-большие, в упаковке №18 по 6 штук | кассета | 36 | 4750 | 171000
лот №43 | Сосудистые петли набор | упаковка | 20 | 4300 | 86000
лот №44 | Интракоронарные шунты | упаковка | 6 | 110000 | 660000
лот №45 | Перикардиальная заплата | штука | 2 | 195000 | 390000
лот №46 | Система для фиксации грудины после стернотомии. | комплект | 21 | 81000 | 1701000
лот №47 | Баллон с углекислым газом | упаковка | 3 | 160000 | 480000
лот №48 | Стерильное покрытие для пневматической руки ассистента | упаковка | 1 | 800000 | 800000
| итого |  |  |  | 277379600